## E.01.2-1 单位工程清单汇总表(费率)
表E.1.2 单位工程清单汇总表
工程名称：邵阳职业技术学院食堂防火分隔隐患整改项目 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计
1.1 | 分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.2.1 | 其中：工程设备费
1.1.3 | 机械费
1.1.4 | 管理费 |  | 16.36
1.1.5 | 利润 |  | 12.94
1.2 | 分部分项工程项目清单列项的措施项目费
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施项目费 |  | 4.17
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 1+2+3-3.2 | 9
单位工程建安造价 |  | 1+2+3+4
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

## E.02.1-1 分部分项工程项目清单计价表(实体清单-项目特征不分页)
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：邵阳职业技术学院食堂防火分隔隐患整改项目 标段： | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
A1 |  | 一、拆除工程
1 | 011610001001 | 木门拆除 | 1.整樘木门拆除; | m2 | 161.92
2 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砖砌体拆除; 2.拆除方式：综合考虑; | m3 | 26.42
3 | 011601001002 | 砖砌体开窗洞 | 1.砖砌体开窗洞; 2.规格尺寸:900*1800 | 个 | 1
4 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.原天棚吊顶拆除; 2.含基层金属龙骨及面层; 3.面层材料综合考虑; | m2 | 140
5 | 011606002001 | 拆除玻璃隔断 | 1.铝合金玻璃隔断拆除; 2.本项目范围内玻璃类隔断均综合考虑在内，详见设计; | m2 | 366.028
6 | 010103002001 | 拆除建筑垃圾外运 1KM以内 | 1.拆除建筑垃圾外运; 2.垃圾类型：综合考虑; 3.楼面垃圾运出; 4.运距：1KM以内; 5.弃土费综合考虑; | m3 | 49.225
7 | 010103002002 | 拆除建筑垃圾外运 每增运1KM | 1.拆除建筑垃圾外运; 2.垃圾类型：综合考虑; 3.运距：每增运1KM; 4.结算时按实签证计算; | m3 | 689.156
A2 |  | 二、新砌墙体及装饰
8 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块墙 加气混凝土砌块; | m3 | 9.78
9 | 010503006001 | 过梁 | 1.预制混凝土构件制作 C25 过梁; 2.预制混凝土梁安装 单体(m3以内) 0.4; 3.预制混凝土模板 过梁 木模板; | m3 | 0.12
10 | 010506010002 | 现浇混凝土钢筋 C6 | 1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 6; | t | 0.007
11 | 010506010003 | 现浇混凝土钢筋 C8 | 1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8; | t | 0.004
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：邵阳职业技术学院食堂防火分隔隐患整改项目 标段： | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 010506010004 | 现浇混凝土钢筋 C12 | 1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 12; | t | 0.01
13 | 011404001001 | 新砌墙面喷刷涂料 | 1.20mm水泥砂浆粉刷 2.喷刷无机涂料 3.部位：新砌墙体处 4.详见设计 | m2 | 99.408
A3 |  | 三、门窗工程
14 | 010802004001 | 乙级防火门 | 1.常闭式乙级防火门; 2.含闭门器,闭门器数量应与防火门配套使用; 3.满足建设方要求; | m2 | 167.24
15 | 011201001002 | 门边框墙面修补 | 1.门边框墙面修补; 2.20mm水泥砂浆修补; 3.无机涂料修补; 4.部位：拆换门边框墙面处; | m2 | 73.95
16 | 010807001001 | 铝合金推拉窗 | 1.铝合金门窗(成品)安装 推拉窗; 2.窗口尺寸900*1800mm； | m2 | 1.62
A4 |  | 四、轻质隔墙
17 | 011207001001 | 轻质隔墙 | 1.75轻钢龙骨基层; 2.内填充50mm120kg/m2岩棉; 3.两侧12mm耐火纸面石膏板; 3.满足设计要求; | m2 | 291.334
18 | 011404001002 | 轻质隔墙喷刷涂料 | 1.满刮打底腻子; 2.喷刷无机涂料; 2.部位:轻质隔墙板面; 3.满足设计要求; | m2 | 578.467
A5 |  | 五、修复吊顶天棚
19 | 011302001001 | 修复吊顶天棚 | 1.龙骨材料:轻钢龙骨基层; 2.面层:600*600铝板吊顶; 3.与原有同材质、同高度吊顶; 4.详见设计，满足建设方要求; | m2 | 140
本页小计
合 计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

## E.02.1-2 分部分项工程项目清单计价表(措施清单-项目特征不分页)
表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）
工程名称：邵阳职业技术学院食堂防火分隔隐患整改项目 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计
合 计

## E.03.1 措施项目清单计价表
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：邵阳职业技术学院食堂防火分隔隐患整改项目 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 011601008001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施
3 | 011601007001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
4 | 011601006001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
6 | 011601001004 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
7 | 011601002002 | 垂直运输 | 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等
本页小计
合 计
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.04.1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：邵阳职业技术学院食堂防火分隔隐患整改项目 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定） 金额（元） | 结算（确定） 金额（元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 暂列金额 | 10781.67 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | —

## E.04.2 暂列金额明细表
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：邵阳职业技术学院食堂防火分隔隐患整改项目 标段： | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额 （元） | 确定金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 不可预见费 | 215633.49 | 5 | 10781.67
2
|  | - | - |  |  |  | -
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”， 并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## E.04.3 专业工程暂估价明细表
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：邵阳职业技术学院食堂防火分隔隐患整改项目 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | 确认金额（元） | 调整金额± (元) | 备注
|  | 含税价格 | 含税价格
|  | C1 | C2 | D=C2-C1
1
2
3
4
5
6
7
8
—
本页小计 |  |  |  |  | —
合 计 |  |  |  |  | —
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## E.04.4 计日工表
表E.4.4 计日工表
工程名称：邵阳职业技术学院食堂防火分隔隐患整改项目 标段： | [6 empty] | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定 数量 | 实际 数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) |  | 调整金额± （元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A1 | A2 | B=A2-A1
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
总 计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编 制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## E.04.5 总承包服务费计价表
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：邵阳职业技术学院食堂防火分隔隐患整改项目 标段： | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
|  |  | A1 | B | C1 | A2 | C2 | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料 | [7 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [7 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [7 empty] | 详见本标准表E.4.6
0
本页小计
合 计 |  |  | — | — |  | — |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务的，应分别填写“计算基础A1”“费率B” ，并计算填写“金额C1”，C1=A1×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2” ，C2=A2×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。

## E.12.1 人工、材料、机械汇总表
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：邵阳职业技术学院食堂防火分隔隐患整改项目 标段： | [5 empty] | 第1页、共4页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | H00001 | 人工费 | 元 | 83767.415 |  |  | 人工系数:0.94;
2 | RGFCZZJ-1 | 装饰垂直运输人工费(市场价) | 元 | 2047.11
3 | 01010300004 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ6 | kg | 7.14
4 | 01010300005 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ8 | kg | 4.08
5 | 01010300007 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ12 | kg | 10.25
6 | 01150300001 | 六角空心钢 | kg | 5.337
7 | 01430100004 | 铝板 600mm×600mm×1mm | m2 | 147
8 | 03010500230 | 螺栓带帽带垫 综合 | 套 | 28
9 | 03031100002 | 闭门器 | 套 | 63.24
10 | 03130100019 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 1.92
11 | 03130600011 | 合金钢钻头 Φ10 | 个 | 1.008
12 | 03130600014 | 合金钢钻头 一字形 | 个 | 0.264
13 | 03210100026 | 射钉 | 个 | 214.2
14 | 03210700004 | 镀锌铁丝 Φ0.7 | kg | 0.177
15 | 03210900015 | 铁件 综合 | kg | 56
16 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 1.1
17 | 04030300001 | 天然细砂 | m3 | 0.05
18 | 04090100003 | 石灰膏 | m3 | 0.01
19 | 04130100006 | 标准砖 240×115×53 | m3 | 0.395
20 | 04150900002 | 加气混凝土砌块 | m3 | 9.33
21 | 05030100002 | 杉木锯材 | m3 | 0.006
22 | 06010100002 | 平板玻璃 5mm | m2 | 1.539
23 | 09010300001~1 | 耐火纸面石膏板 12mm | m2 | 611.801
24 | 10010300001 | 轻钢竖龙骨（QC） 75×50 | m | 553.535
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：邵阳职业技术学院食堂防火分隔隐患整改项目 标段： | [5 empty] | 第2页、共4页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
25 | 10011300003 | 轻钢龙骨不上人型（平面） 600×600 | m2 | 142.1
26 | 10011700004 | 轻钢天地龙骨 75×40 | m | 320.467
27 | 10170100004 | 吊筋 | kg | 38.5
28 | 11030100001~1 | 钢质防火门 乙级 | m2 | 167.24
29 | 11090100005 | 铝合金推拉窗 不含玻璃 | m2 | 1.62
30 | 13010100003 | 成品腻子粉 | kg | 708.044
31 | 13030300005~1 | 无机涂料 | kg | 177.581
32 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 | kg | 1.659
33 | 14353500012 | 隔离剂 | kg | 0.212
34 | 14410000004 | 玻璃胶 350g | 支 | 48.361
35 | 15030300002 | 岩棉板 δ50mm | m3 | 14.858
36 | 17070100005 | 无缝钢管 Φ48×3.5 | kg | 13.199
37 | 17270300003 | 高压橡胶管 D25 | m | 0.793
38 | 34020500002 | 密封油膏 | kg | 0.583
39 | 34110100002 | 水 | t | 2.702
40 | 34110200001 | 电 | kW·h | 0.044
41 | 35030100002 | 竹脚手板 侧编 | m2 | 3.935
42 | 35031500003 | 直角扣件 单个1.4kg | 个 | 2.611
43 | 35031500004 | 对接扣件 单个1.4kg | 个 | 0.774
44 | 35031500006 | 回转扣件 单个1.4kg | 个 | 0.959
45 | 35031500009 | 脚手架底座 | 只 | 0.903
46 | 80010200003 | 预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0 | m3 | 3.675
47 | 80010300002 | 预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0 | m3 | 0.782
48 | 80210300002 | 商品混凝土（碎石） C25 | m3 | 0.122
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：邵阳职业技术学院食堂防火分隔隐患整改项目 标段： | [5 empty] | 第3页、共4页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
49 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 5662.015
50 | BC000001 | 弃土场地费 | m3 | 49.225
51 | J1-48 | 手持式风动凿岩机 小型 | 台班 | 5.601
52 | J3-23 | 汽车式起重机 提升质量(t) 20 大型 | 台班 | 0.018
53 | J4-5 | 载重汽车 装载质量(t) 6 中型 | 台班 | 0.392
54 | J4-11 | 自卸汽车 装载质量(t) 5 中型 | 台班 | 7.186
55 | J4-30 | 机动翻斗车 装载质量(t) 1 小型 | 台班 | 0.008
56 | J5-1 | 电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小型 | 台班 | 3.938
57 | J5-22 | 皮带运输机 带长×带宽m 15×0.5 小型 | 台班 | 0.003
58 | J6-1 | 双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小型 | 台班 | 0.003
59 | J6-14 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型 | 台班 | 0.685
60 | J7-1 | 钢筋调直机 直径(mm) 14 小型 | 台班 | 0.003
61 | J7-2 | 钢筋切断机 直径(mm) 40 小型 | 台班 | 0.003
62 | J7-3 | 钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小型 | 台班 | 0.006
63 | J7-12 | 木工圆锯机 直径(mm) 500 小型 | 台班 | 0.001
64 | J7-17 | 木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小型 | 台班 | 0.001
65 | J9-2 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型 | 台班 | 0.298
66 | J9-11 | 直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型 | 台班 | 0.005
67 | J9-14 | 点焊机 容量(kV·A) 75 小型 | 台班 | 0.002
68 | J9-17 | 对焊机 容量(kV·A) 10 小型 | 台班 | 0.001
69 | J10-13 | 内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小型 | 台班 | 3.17
70 | J13-1 | 自升式塔式起重机 起重.力矩 600kN.m 大型 | 天 | 0.003
71 | JX001 | 其他机械费 | 元 | 139.84
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：邵阳职业技术学院食堂防火分隔隐患整改项目 标段： | [5 empty] | 第4页、共4页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
元
| 本页小计 |  | 元
| 合 计 |  | 元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。